## List1
AUTONOMNÍ DETEKTORY CO *
Výrobní značka
prodejce		typ	záruka v letech	Provozní životnost-baterie		Provoz	Kalibrace, ověřování	Cena, Kč
Honeywell		XC100-CS	10	10, nevyměnitelná baterie		Bezúdržbový	samokalibrační	1 266
		XC100D-CS	10	10, nevyměnitelná baterie		Bezúdržbový	samokalibrační	1 500
		XC70-CS	7	7, nevyměnitelná baterie		Bezúdržbový	samokalibrační	1 150
		H450EN	6	7, nevyměnitelná baterie		Bezúdržbový	samokalibrační	1 099
Kidde		7CO1+hl.požáru	10	převyšuje 10 let		signal. baterie	testovací tlačítko	1 562
		10LLCO	10	převyšuje 10 let			testovací tlačítko	1 340
		7CO	10	10		signal. baterie	testovací tlačítko	950
		7DCO	10	10		signal. baterie	testovací tlačítko	941
		5CO	7	7		signal. baterie	testovací tlačítko	760
FireAngel		CO-9D	7	7		bezúdržbový	testovací tlačítko	1 347
FirstAlert		SCO5	5			signal. baterie	testovací tlačítko	1 569
Jablotron		El208W	7	7-nevyměnitelná baterie				1 200
		El208DW	7	7 -nevyměnitelná baterie				1 821
Hütermann ALARM		CO-04	5			signal. baterie	testovací tlačítko	369
		CO-602	3			signal. baterie	testovací tlačítko	376
		CO-86	5	několik let			automatická diagnost.	749
Bavaria		BACM5, 9 V/DC	5	5			testovací tlačítko	1 169
Cordes		CC-4000		až 7, senzor			testovací tlačítko	1 390

*) Jedná se jen o autonomní detektory, pracující samostatně, které nejsou určeny k pevnému zabudování do různých zabezpečovacích systémů.
Tyto detektory indikují jen CO a signalizují překročení stanovené hladiny CO, neměří koncentace jiných plynů a nemají další funkce pro ovládání
zabezpečovacích prvků v systému, např. nesepnou ventilátor či servomotor pro otevírání oken apod.